项目经理安全生产职责

- 对承包项目工程生产经营过程中的安全生产负全面领导责任；

- 贯彻落实安全生产方针、政策、法规和各项规章制度，结合项目

工程特点及施工全过程的情况，制定本项目工程各项安全生产管理办法，或提出要求，并监督其实施；

- 在组织项目工程业务承包，聘用业务人员时，必须本着安全工作

只能加强的原则，根据工程特点，确定安全工作的管理体制和人员，并明确各业务承包人的安全责任和考核指标，支持、指导安全管理人员的工作；

- 健全和完善用工管理手续，录用分包队必须及时向有关部门申

报，严格用工制度与管理，适时组织上岗安全教育，要对外包工队的健康与安全负责，加强劳动保护工作；

- 组织落实施工组织设计中安全技术措施，组织并监督项目工程施

工中安全技术交底制度和设备、设施验收制度的实施；

- 领导、组织施工现场定期的安全生产检查，发现施工生产中不安

全问题，组织制定措施，及时解决。对上级提出的安全生产与管理方面的问题，要定时、定人、定措施予以解决；

- 发生事故，要做好现场保护与抢救工作，及时上报，组织配合事

故的调查，认真落实制定的防范措施，吸取事故教训。

项目工程技术负责人安全生产职责

- 对项目工程生产经营中的安全生产负技术责任；

- 贯彻、落实安全生产方针、政策，严格执行安全技术规程、规范、

标准。结合项目工程特点，主持项目工程的安全技术交底；

- 参加或组织编制施工组织设计，编制、审查施工方案时，要制定、

审查安全技术措施，保证其可行与针对性，并随时检查、监督、落实；

- 主持制定技术措施计划和季节性施工方案的同时，制定相应的安

全技术措施并监督执行。及时解决执行中出现的问题；

- 项目工程应用新材料、新技术、新工艺，要及时上报，经批准后

方可实施，同时要组织上岗人员的安全技术培训、教育。认真执行相应的安全技术措施与安全操作工艺、要求，预防施工中因化学物品引起的火灾、中毒或其新工艺实施中可能造成的事故；

- 主持安全防护设施和设备的验收。发现设备、设施的不正常情况

应及时采取措施。严格控制不合标准要求的防护设备、设施投入使用;

- 参加安全生产检查，对施工中存在的不安全因素，从技术方面提

出整改意见和办法，予以消除；

- 参加、配合因工伤亡及重大未遂事故的调查，从技术上分析事故

原因，提出防范措施、意见。

施工员安全生产职责

- 认真执行上级有关安全生产规定，对所管辖班组的安全生产负直

接领导责任；

- 认真执行安全技术措施及安全操作规程，针对生产任务特点，向

班组进行书面安全技术交底，履行签认手续，并对规程、措施、交底要求执行情况经常检查，随时纠正作业违章；

- 经常检查所辖班组作业环境及各种设备、设施的状况，发现问题

及时纠正解决。对重点、特殊部位施工，必须检查作业人员及各种设备设施技术状况是否符合安全要求，严格执行安全技术交底，落实安全技术措施，并监督其执行，做到不违章指挥；

- 定期和不定期组织所辖班组学习安全操作规程，开展安全教育活

动，接受安全部门或人员的安全监督检查，及时解决提出的不安全问题；

- 对分管工程项目应用的新材料、新工艺、新技术严格执行申报、

审批制度，发现问题，及时停止使用，并上报有关部门或领导；

- 发生因工伤亡及未遂事故要保护现场，立即上报。

班组长安全生产职责

- 认真执行安全生产规章制度及安全操作规程，合理安排班组人员

工作，对本班组人员在生产中的安全和健康负责；

- 经常组织班组人员学习安全操作规程，监督班组人员正确使用个

人劳保用品，不断提高自保能力；

- 认真落实安全技术交底，做好班前讲话，不违章指挥、冒险蛮干；

- 经常检查班组作业现场安全生产状况，发现问题及时解决并上报

有关领导；

- 认真做好新工人的岗位教育；

- 发生因工伤及未遂事故，保护好现场，立即上报有关领导；

分包队负责人安全生产职责

- 认真执行安全生产的各项法规、规定、规章制度及安全操作规程，

合理安排班组人员工作，对本队人员在生产中的安全和健康负责；

- 按制度严格履行各项劳务用工手续，做好本队人员的岗位安全培

训，经常组织学习安全操作规程，监督本队人员遵守劳动、安全纪律，做到不违章指挥，制止违章作业；

- 必须保持本队人员的相对稳定，人员变更，须事先向有关部门申

报，批准后新来人员应按规定办理各种手续，并经入场和上岗安全教育后方准上岗；

- 根据上级的交底向本队各工种进行详细的书面安全交底，针对当

天任务、作业环境等情况，做好班前安全讲话，监督其执行情况，发现问题，及时纠正、解决；

- 定期和不定期组织，检查本队人员作业现场安全生产状况，发现

问题，及时纠正，重大隐患应立即上报有关领导；

- 发生因工伤亡及未遂事故，保护好现场，做好伤者抢救工作，并

立即上报有关领导。

安全员安全生产职责

- 认真执行安全生产各项规章制度和领导提出的有关安全方面实

施意见，协助项目经理和施工员做好本项目的安全工作，接受公司安全部门的业务指导；

- 协助项目经理和施工员组织班组安全学习，记录和处理小事，加

强日常安全教育和宣传工作，反映项目安全生产情况和工人的建议，做好新工人入场的项目级安全教育；

- 参加事故分析处理和安全检查，协助落实整改措施；

- 抓好本项目的安全工具、设备、标志等器材和管理工作；

- 有权制止违章作业，有权抵制和越级上告违章指挥行为；

- 及时发现和处理事故隐患，本人或本项目不能处理的危险因素及

时上报。

质量员安全生产职责

- 认真贯彻执行项目安全生产规章制度，积极参与项目安全生产工

作；

- 质量员参加工程质量事故调查分析，提出处理意见和防范措施及

建议，确保安全；

- 计量员负责施工现场安全用计量器具的配置和检定工作，确计量

器具量值准确可靠，满足安全、生产要求。